## Inputs
CHAVE | VALOR
CLIENTE_NOME | MATHEUS LIMA SOARES
CLIENTE_ENDERECO_LOGRADOURO | Rua TRÊS 0 UNI 80
CLIENTE_BAIRRO_MUN_UF_CEP | PINDOBAS MARICA RJ, CEP 24910-750
LOCAL_CIDADE_UF
MES
ANO
UC_CONTA_CONTRATO | 63925995
UC_CLASSE | B1
COORD_SUL | -22.8033
COORD_OESTE | -43.3983
FV_POT_KWP | 8.19
MOD_MARCA | RONMA SOLAR
MOD_MODELO | RM-585W-182M-144TB
MOD_QTD | 14
MOD_WP | 585
MOD_EFIC
MOD_VMP | 43.2
MOD_IMP | 13.55
MOD_VOC | 51.1
MOD_ISC | 14.5
MOD_VSYS_MAX
MOD_FUSIVEL_MAX
INV_MARCA | DEYE
INV_MODELO | SUN-6.6K-G05P1-EU-AM2
INV_QTD | 1
INV_PN_KW | 6.6
INV_PMAXCC_KW
INV_VCC_MAX | 600
INV_ICC_MAX
INV_VMPPT_MAX | 500
INV_VMPPT_MIN | 70
INV_VSTART | 120
INV_STRINGS
INV_MPPTS | 2
INV_PCA_KW | 6.6
INV_IMAX_CA | 30
INV_VAC_NOM | 220
INV_FN | 60
INV_FP
INV_CONEXAO
INV_EFIC_MAX
DIST_CC_M | 10
DIST_CA_M | 10
BITOLA_CC_MM2
BITOLA_CA_MM2
PROT_CC
PROT_CA
R_CC_OHMKM
R_CA_OHMKM
TIPO_LIGACAO | BIFÁSICO
CONDUTOR_FASE_MM2 | 10
CONDUTOR_NEUTRO_DESC | condutor NEUTRO concêntrico
CONCESSIONARIA | Enel-RJ
ESTADO | RIO DE JANEIRO
DISJ_POLOS | 2
DISJ_CORRENTE_A | 40
DISJ_TENSAO_V | 220
MOD_TIPO_CELULA
MOD_N_CELULAS
MOD_DIMENSOES
MOD_PESO_KG
INV_PCA_MAX_KW
INV_VCA_MAX | —
INV_VCA_MIN | —
INV_THD | ≤ 3
PERDAS_GERACAO | 0.1
PROT_DISJ_POLOS | 4
PROT_DISJ_TENSAO_V | 1000
PROT_DISJ_CORRENTE_A | 16
PROT_DISJ_FREQ_HZ | 60
PROT_DISJ_CAP_INT_KA | 40
PROT_DISJ_CURVA | Classe 2
DSV_POLOS | 4
DSV_TENSAO_V | 1000
DSV_CORRENTE_A | 32
DSV_FECHAMENTO_CC_A | 600
DSV_CAP_INT_KA | 40
DSV_CURVA | Classe 2
ATERRAMENTO_ESQUEMA | TT
ATERRAMENTO_RESISTENCIA_OHM | 15
ATERRAMENTO_HASTES_QTD | 1
ATERRAMENTO_HASTE_M | 2,44
ATERRAMENTO_HASTE_SECAO | 5/8
ATERRAMENTO_BITOLA_MM2 | 6
CABO_ISOLACAO | XLPE
CABO_ISOLAMENTO_KV | 0,6/1
CABO_BITOLA_MM2 | 6
CABO_CAPACIDADE_A | 53
CABO_METODO_INSTALACAO | B1 (eletroduto aparente e cabos unipolares)
FATOR_TEMPERATURA | 0,71
FATOR_AGRUPAMENTO | 0,57
TEMPERATURA_AMBIENTE_C | 50

## Consumo_24m
MES | CONSUMO_KWH
MÊS 1
MÊS 2
MÊS 3
MÊS 4
MÊS 5
MÊS 6
MÊS 7
MÊS 8
MÊS 9
MÊS 10
MÊS 11
MÊS 12
MÊS 13
MÊS 14
MÊS 15
MÊS 16
MÊS 17
MÊS 18
MÊS 19
MÊS 20
MÊS 21
MÊS 22
MÊS 23
MÊS 24
TOTAL
MÉDIA

## Cargas_24
ITEM | DESCRICAO | P_W | QTD | FP | CI_KW | CI_KVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL

## Calculos
VAR | VALOR
FV_POT_STC_KWP
FV_POT_VI_W
VCC_NOM
ICC_MAX
IAC_MAX
DV_CC_V
DV_CC_PERC
DV_CA_V
DV_CA_PERC

## Mapeamento
PLACEHOLDER | ORIGEM
{{CLIENTE_NOME}} | Inputs!B2
{{CLIENTE_ENDERECO_LOGRADOURO}} | Inputs!B3
{{CLIENTE_BAIRRO_MUN_UF_CEP}} | Inputs!B4
{{LOCAL_CIDADE_UF}} | Inputs!B5
{{MES}} | Inputs!B6
{{ANO}} | Inputs!B7
{{UC_CONTA_CONTRATO}} | Inputs!B8
{{UC_CLASSE}} | Inputs!B9
{{COORD_SUL}} | Inputs!B10
{{COORD_OESTE}} | Inputs!B11
{{FV_POT_KWP}} | Inputs!B12
{{MOD_MARCA}} | Inputs!B13
{{MOD_MODELO}} | Inputs!B14
{{MOD_QTD}} | Inputs!B15
{{MOD_WP}} | Inputs!B16
{{MOD_EFIC}} | Inputs!B17
{{MOD_VMP}} | Inputs!B18
{{MOD_IMP}} | Inputs!B19
{{MOD_VOC}} | Inputs!B20
{{MOD_ISC}} | Inputs!B21
{{MOD_VSYS_MAX}} | Inputs!B22
{{MOD_FUSIVEL_MAX}} | Inputs!B23
{{INV_MARCA}} | Inputs!B24
{{INV_MODELO}} | Inputs!B25
{{INV_QTD}} | Inputs!B26
{{INV_PN_KW}} | Inputs!B27
{{INV_PMAXCC_KW}} | Inputs!B28
{{INV_VCC_MAX}} | Inputs!B29
{{INV_ICC_MAX}} | Inputs!B30
{{INV_VMPPT_MAX}} | Inputs!B31
{{INV_VMPPT_MIN}} | Inputs!B32
{{INV_VSTART}} | Inputs!B33
{{INV_STRINGS}} | Inputs!B34
{{INV_MPPTS}} | Inputs!B35
{{INV_PCA_KW}} | Inputs!B36
{{INV_IMAX_CA}} | Inputs!B37
{{INV_VAC_NOM}} | Inputs!B38
{{INV_FN}} | Inputs!B39
{{INV_FP}} | Inputs!B40
{{INV_CONEXAO}} | Inputs!B41
{{INV_EFIC_MAX}} | Inputs!B42
{{DIST_CC_M}} | Inputs!B43
{{DIST_CA_M}} | Inputs!B44
{{BITOLA_CC_MM2}} | Inputs!B45
{{BITOLA_CA_MM2}} | Inputs!B46
{{PROT_CC}} | Inputs!B47
{{PROT_CA}} | Inputs!B48
{{R_CC_OHMKM}} | Inputs!B49
{{R_CA_OHMKM}} | Inputs!B50
{{FV_POT_STC_KWP}} | Calculos!B2
{{FV_POT_VI_W}} | Calculos!B3
{{VCC_NOM}} | Calculos!B4
{{ICC_MAX}} | Calculos!B5
{{IAC_MAX}} | Calculos!B6
{{DV_CC_V}} | Calculos!B7
{{DV_CC_PERC}} | Calculos!B8
{{DV_CA_V}} | Calculos!B9
{{DV_CA_PERC}} | Calculos!B10
{{CONS_MES1}} | Consumo_24m!B2
{{CONS_MES2}} | Consumo_24m!B3
{{CONS_MES3}} | Consumo_24m!B4
{{CONS_MES4}} | Consumo_24m!B5
{{CONS_MES5}} | Consumo_24m!B6
{{CONS_MES6}} | Consumo_24m!B7
{{CONS_MES7}} | Consumo_24m!B8
{{CONS_MES8}} | Consumo_24m!B9
{{CONS_MES9}} | Consumo_24m!B10
{{CONS_MES10}} | Consumo_24m!B11
{{CONS_MES11}} | Consumo_24m!B12
{{CONS_MES12}} | Consumo_24m!B13
{{CONS_MES13}} | Consumo_24m!B14
{{CONS_MES14}} | Consumo_24m!B15
{{CONS_MES15}} | Consumo_24m!B16
{{CONS_MES16}} | Consumo_24m!B17
{{CONS_MES17}} | Consumo_24m!B18
{{CONS_MES18}} | Consumo_24m!B19
{{CONS_MES19}} | Consumo_24m!B20
{{CONS_MES20}} | Consumo_24m!B21
{{CONS_MES21}} | Consumo_24m!B22
{{CONS_MES22}} | Consumo_24m!B23
{{CONS_MES23}} | Consumo_24m!B24
{{CONS_MES24}} | Consumo_24m!B25
{{CONS_TOTAL}} | Consumo_24m!B26
{{CONS_MEDIA}} | Consumo_24m!B27
{{CARGA1_DESC}} | Cargas_24!B2
{{CARGA1_P_W}} | Cargas_24!C2
{{CARGA1_QTD}} | Cargas_24!D2
{{CARGA1_FP}} | Cargas_24!E2
{{CARGA1_CI_KW}} | Cargas_24!F2
{{CARGA1_CI_KVA}} | Cargas_24!G2
{{CARGA2_DESC}} | Cargas_24!B3
{{CARGA2_P_W}} | Cargas_24!C3
{{CARGA2_QTD}} | Cargas_24!D3
{{CARGA2_FP}} | Cargas_24!E3
{{CARGA2_CI_KW}} | Cargas_24!F3
{{CARGA2_CI_KVA}} | Cargas_24!G3
{{CARGA3_DESC}} | Cargas_24!B4
{{CARGA3_P_W}} | Cargas_24!C4
{{CARGA3_QTD}} | Cargas_24!D4
{{CARGA3_FP}} | Cargas_24!E4
{{CARGA3_CI_KW}} | Cargas_24!F4
{{CARGA3_CI_KVA}} | Cargas_24!G4
{{CARGA4_DESC}} | Cargas_24!B5
{{CARGA4_P_W}} | Cargas_24!C5
{{CARGA4_QTD}} | Cargas_24!D5
{{CARGA4_FP}} | Cargas_24!E5
{{CARGA4_CI_KW}} | Cargas_24!F5
{{CARGA4_CI_KVA}} | Cargas_24!G5
{{CARGA5_DESC}} | Cargas_24!B6
{{CARGA5_P_W}} | Cargas_24!C6
{{CARGA5_QTD}} | Cargas_24!D6
{{CARGA5_FP}} | Cargas_24!E6
{{CARGA5_CI_KW}} | Cargas_24!F6
{{CARGA5_CI_KVA}} | Cargas_24!G6
{{CARGA6_DESC}} | Cargas_24!B7
{{CARGA6_P_W}} | Cargas_24!C7
{{CARGA6_QTD}} | Cargas_24!D7
{{CARGA6_FP}} | Cargas_24!E7
{{CARGA6_CI_KW}} | Cargas_24!F7
{{CARGA6_CI_KVA}} | Cargas_24!G7
{{CARGA7_DESC}} | Cargas_24!B8
{{CARGA7_P_W}} | Cargas_24!C8
{{CARGA7_QTD}} | Cargas_24!D8
{{CARGA7_FP}} | Cargas_24!E8
{{CARGA7_CI_KW}} | Cargas_24!F8
{{CARGA7_CI_KVA}} | Cargas_24!G8
{{CARGA8_DESC}} | Cargas_24!B9
{{CARGA8_P_W}} | Cargas_24!C9
{{CARGA8_QTD}} | Cargas_24!D9
{{CARGA8_FP}} | Cargas_24!E9
{{CARGA8_CI_KW}} | Cargas_24!F9
{{CARGA8_CI_KVA}} | Cargas_24!G9
{{CARGA9_DESC}} | Cargas_24!B10
{{CARGA9_P_W}} | Cargas_24!C10
{{CARGA9_QTD}} | Cargas_24!D10
{{CARGA9_FP}} | Cargas_24!E10
{{CARGA9_CI_KW}} | Cargas_24!F10
{{CARGA9_CI_KVA}} | Cargas_24!G10
{{CARGA10_DESC}} | Cargas_24!B11
{{CARGA10_P_W}} | Cargas_24!C11
{{CARGA10_QTD}} | Cargas_24!D11
{{CARGA10_FP}} | Cargas_24!E11
{{CARGA10_CI_KW}} | Cargas_24!F11
{{CARGA10_CI_KVA}} | Cargas_24!G11
{{CARGA11_DESC}} | Cargas_24!B12
{{CARGA11_P_W}} | Cargas_24!C12
{{CARGA11_QTD}} | Cargas_24!D12
{{CARGA11_FP}} | Cargas_24!E12
{{CARGA11_CI_KW}} | Cargas_24!F12
{{CARGA11_CI_KVA}} | Cargas_24!G12
{{CARGA12_DESC}} | Cargas_24!B13
{{CARGA12_P_W}} | Cargas_24!C13
{{CARGA12_QTD}} | Cargas_24!D13
{{CARGA12_FP}} | Cargas_24!E13
{{CARGA12_CI_KW}} | Cargas_24!F13
{{CARGA12_CI_KVA}} | Cargas_24!G13
{{CARGA13_DESC}} | Cargas_24!B14
{{CARGA13_P_W}} | Cargas_24!C14
{{CARGA13_QTD}} | Cargas_24!D14
{{CARGA13_FP}} | Cargas_24!E14
{{CARGA13_CI_KW}} | Cargas_24!F14
{{CARGA13_CI_KVA}} | Cargas_24!G14
{{CARGA14_DESC}} | Cargas_24!B15
{{CARGA14_P_W}} | Cargas_24!C15
{{CARGA14_QTD}} | Cargas_24!D15
{{CARGA14_FP}} | Cargas_24!E15
{{CARGA14_CI_KW}} | Cargas_24!F15
{{CARGA14_CI_KVA}} | Cargas_24!G15
{{CARGA15_DESC}} | Cargas_24!B16
{{CARGA15_P_W}} | Cargas_24!C16
{{CARGA15_QTD}} | Cargas_24!D16
{{CARGA15_FP}} | Cargas_24!E16
{{CARGA15_CI_KW}} | Cargas_24!F16
{{CARGA15_CI_KVA}} | Cargas_24!G16
{{CARGA16_DESC}} | Cargas_24!B17
{{CARGA16_P_W}} | Cargas_24!C17
{{CARGA16_QTD}} | Cargas_24!D17
{{CARGA16_FP}} | Cargas_24!E17
{{CARGA16_CI_KW}} | Cargas_24!F17
{{CARGA16_CI_KVA}} | Cargas_24!G17
{{CARGA17_DESC}} | Cargas_24!B18
{{CARGA17_P_W}} | Cargas_24!C18
{{CARGA17_QTD}} | Cargas_24!D18
{{CARGA17_FP}} | Cargas_24!E18
{{CARGA17_CI_KW}} | Cargas_24!F18
{{CARGA17_CI_KVA}} | Cargas_24!G18
{{CARGA18_DESC}} | Cargas_24!B19
{{CARGA18_P_W}} | Cargas_24!C19
{{CARGA18_QTD}} | Cargas_24!D19
{{CARGA18_FP}} | Cargas_24!E19
{{CARGA18_CI_KW}} | Cargas_24!F19
{{CARGA18_CI_KVA}} | Cargas_24!G19
{{CARGA19_DESC}} | Cargas_24!B20
{{CARGA19_P_W}} | Cargas_24!C20
{{CARGA19_QTD}} | Cargas_24!D20
{{CARGA19_FP}} | Cargas_24!E20
{{CARGA19_CI_KW}} | Cargas_24!F20
{{CARGA19_CI_KVA}} | Cargas_24!G20
{{CARGA20_DESC}} | Cargas_24!B21
{{CARGA20_P_W}} | Cargas_24!C21
{{CARGA20_QTD}} | Cargas_24!D21
{{CARGA20_FP}} | Cargas_24!E21
{{CARGA20_CI_KW}} | Cargas_24!F21
{{CARGA20_CI_KVA}} | Cargas_24!G21
{{CARGA21_DESC}} | Cargas_24!B22
{{CARGA21_P_W}} | Cargas_24!C22
{{CARGA21_QTD}} | Cargas_24!D22
{{CARGA21_FP}} | Cargas_24!E22
{{CARGA21_CI_KW}} | Cargas_24!F22
{{CARGA21_CI_KVA}} | Cargas_24!G22
{{CARGA22_DESC}} | Cargas_24!B23
{{CARGA22_P_W}} | Cargas_24!C23
{{CARGA22_QTD}} | Cargas_24!D23
{{CARGA22_FP}} | Cargas_24!E23
{{CARGA22_CI_KW}} | Cargas_24!F23
{{CARGA22_CI_KVA}} | Cargas_24!G23
{{CARGA23_DESC}} | Cargas_24!B24
{{CARGA23_P_W}} | Cargas_24!C24
{{CARGA23_QTD}} | Cargas_24!D24
{{CARGA23_FP}} | Cargas_24!E24
{{CARGA23_CI_KW}} | Cargas_24!F24
{{CARGA23_CI_KVA}} | Cargas_24!G24
{{CARGA24_DESC}} | Cargas_24!B25
{{CARGA24_P_W}} | Cargas_24!C25
{{CARGA24_QTD}} | Cargas_24!D25
{{CARGA24_FP}} | Cargas_24!E25
{{CARGA24_CI_KW}} | Cargas_24!F25
{{CARGA24_CI_KVA}} | Cargas_24!G25
{{CARGA_TOTAL_KW}} | Cargas_24!F26
{{CARGA_TOTAL_KVA}} | Cargas_24!G26
{{TIPO_LIGACAO}} | Inputs!B51
{{CONDUTOR_FASE_MM2}} | Inputs!B52
{{CONDUTOR_NEUTRO_DESC}} | Inputs!B53
{{CONCESSIONARIA}} | Inputs!B54
{{ESTADO}} | Inputs!B55
{{DISJ_POLOS}} | Inputs!B56
{{DISJ_CORRENTE_A}} | Inputs!B57
{{DISJ_TENSAO_V}} | Inputs!B58
{{MOD_TIPO_CELULA}} | Inputs!B59
{{MOD_N_CELULAS}} | Inputs!B60
{{MOD_DIMENSOES}} | Inputs!B61
{{MOD_PESO_KG}} | Inputs!B62
{{INV_PCA_MAX_KW}} | Inputs!B63
{{INV_VCA_MAX}} | Inputs!B64
{{INV_VCA_MIN}} | Inputs!B65
{{INV_THD}} | Inputs!B66
{{GRAFICO_GERACAO}} | GERADO_PELO_SISTEMA