## Inputs
CHAVE | VALOR
CLIENTE_NOME
CLIENTE_ENDERECO_LOGRADOURO
CLIENTE_BAIRRO_MUN_UF_CEP
LOCAL_CIDADE_UF
MES
ANO
UC_CONTA_CONTRATO
UC_CLASSE | B1
COORD_SUL
COORD_OESTE
FV_POT_KWP | 5.85
MOD_MARCA
MOD_MODELO
MOD_QTD
MOD_WP
MOD_EFIC
MOD_VMP
MOD_IMP
MOD_VOC
MOD_ISC
MOD_VSYS_MAX
MOD_FUSIVEL_MAX
INV_MARCA
INV_MODELO
INV_QTD | 1
INV_PN_KW
INV_PMAXCC_KW
INV_VCC_MAX
INV_ICC_MAX
INV_VMPPT_MAX
INV_VMPPT_MIN
INV_VSTART
INV_STRINGS
INV_MPPTS
INV_PCA_KW
INV_IMAX_CA
INV_VAC_NOM | 220
INV_FN | 60
INV_FP
INV_CONEXAO
INV_EFIC_MAX
DIST_CC_M | 10
DIST_CA_M | 10
BITOLA_CC_MM2
BITOLA_CA_MM2
PROT_CC
PROT_CA
R_CC_OHMKM
R_CA_OHMKM
TIPO_LIGACAO | BIFÁSICO
CONDUTOR_FASE_MM2 | 10
CONDUTOR_NEUTRO_DESC | condutor NEUTRO concêntrico
CONCESSIONARIA | LIGHT S.A.
ESTADO | RIO DE JANEIRO
DISJ_POLOS | 2
DISJ_CORRENTE_A | 40
DISJ_TENSAO_V | 220
MOD_TIPO_CELULA
MOD_N_CELULAS
MOD_DIMENSOES
MOD_PESO_KG
INV_PCA_MAX_KW
INV_VCA_MAX | —
INV_VCA_MIN | —
INV_THD | ≤ 3
PERDAS_GERACAO | 0.1
PROT_DISJ_POLOS | 4
PROT_DISJ_TENSAO_V | 1000
PROT_DISJ_CORRENTE_A | 16
PROT_DISJ_FREQ_HZ | 60
PROT_DISJ_CAP_INT_KA | 40
PROT_DISJ_CURVA | Classe 2
DSV_POLOS | 4
DSV_TENSAO_V | 1000
DSV_CORRENTE_A | 32
DSV_FECHAMENTO_CC_A | 600
DSV_CAP_INT_KA | 40
DSV_CURVA | Classe 2
ATERRAMENTO_ESQUEMA | TT
ATERRAMENTO_RESISTENCIA_OHM | 15
ATERRAMENTO_HASTES_QTD | 1
ATERRAMENTO_HASTE_M | 2,44
ATERRAMENTO_HASTE_SECAO | 5/8
ATERRAMENTO_BITOLA_MM2 | 6
CABO_ISOLACAO | XLPE
CABO_ISOLAMENTO_KV | 0,6/1
CABO_BITOLA_MM2 | 6
CABO_CAPACIDADE_A | 53
CABO_METODO_INSTALACAO | B1 (eletroduto aparente e cabos unipolares)
FATOR_TEMPERATURA | 0,71
FATOR_AGRUPAMENTO | 0,57
TEMPERATURA_AMBIENTE_C | 50
CLIENTE_CPF
UC_CODIGO_CLIENTE
SOLICITANTE_NOME
CARGA_INSTALADA_KW
TITULAR_NOME | JOANA REPLICADA
CPF_CNPJ | 111.222.333-44
UC_ENDERECO | Rua Replicada, 50
UC_LOCALIDADE | Centro, Niterói - RJ, 24000-000
NUMERO_INSTALACAO | 123456
CODIGO_CLIENTE | 654321
LATITUDE | -22.90
LONGITUDE | -43.10

## Consumo_24m
MES | CONSUMO_KWH
MÊS 1
MÊS 2
MÊS 3
MÊS 4
MÊS 5
MÊS 6
MÊS 7
MÊS 8
MÊS 9
MÊS 10
MÊS 11
MÊS 12
MÊS 13
MÊS 14
MÊS 15
MÊS 16
MÊS 17
MÊS 18
MÊS 19
MÊS 20
MÊS 21
MÊS 22
MÊS 23
MÊS 24
TOTAL
MÉDIA

## Cargas_24
ITEM | DESCRICAO | P_W | QTD | FP | CI_KW | CI_KVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL

## Calculos
VAR | VALOR
FV_POT_STC_KWP
FV_POT_VI_W
VCC_NOM
ICC_MAX
IAC_MAX
DV_CC_V
DV_CC_PERC
DV_CA_V
DV_CA_PERC

## Mapeamento
PLACEHOLDER | ORIGEM
{{CLIENTE_NOME}} | Inputs!B2
{{CLIENTE_ENDERECO_LOGRADOURO}} | Inputs!B3
{{CLIENTE_BAIRRO_MUN_UF_CEP}} | Inputs!B4
{{LOCAL_CIDADE_UF}} | Inputs!B5
{{MES}} | Inputs!B6
{{ANO}} | Inputs!B7
{{UC_CONTA_CONTRATO}} | Inputs!B8
{{UC_CLASSE}} | Inputs!B9
{{COORD_SUL}} | Inputs!B10
{{COORD_OESTE}} | Inputs!B11
{{FV_POT_KWP}} | Inputs!B12
{{MOD_MARCA}} | Inputs!B13
{{MOD_MODELO}} | Inputs!B14
{{MOD_QTD}} | Inputs!B15
{{MOD_WP}} | Inputs!B16
{{MOD_EFIC}} | Inputs!B17
{{MOD_VMP}} | Inputs!B18
{{MOD_IMP}} | Inputs!B19
{{MOD_VOC}} | Inputs!B20
{{MOD_ISC}} | Inputs!B21
{{MOD_VSYS_MAX}} | Inputs!B22
{{MOD_FUSIVEL_MAX}} | Inputs!B23
{{INV_MARCA}} | Inputs!B24
{{INV_MODELO}} | Inputs!B25
{{INV_QTD}} | Inputs!B26
{{INV_PN_KW}} | Inputs!B27
{{INV_PMAXCC_KW}} | Inputs!B28
{{INV_VCC_MAX}} | Inputs!B29
{{INV_ICC_MAX}} | Inputs!B30
{{INV_VMPPT_MAX}} | Inputs!B31
{{INV_VMPPT_MIN}} | Inputs!B32
{{INV_VSTART}} | Inputs!B33
{{INV_STRINGS}} | Inputs!B34
{{INV_MPPTS}} | Inputs!B35
{{INV_PCA_KW}} | Inputs!B36
{{INV_IMAX_CA}} | Inputs!B37
{{INV_VAC_NOM}} | Inputs!B38
{{INV_FN}} | Inputs!B39
{{INV_FP}} | Inputs!B40
{{INV_CONEXAO}} | Inputs!B41
{{INV_EFIC_MAX}} | Inputs!B42
{{DIST_CC_M}} | Inputs!B43
{{DIST_CA_M}} | Inputs!B44
{{BITOLA_CC_MM2}} | Inputs!B45
{{BITOLA_CA_MM2}} | Inputs!B46
{{PROT_CC}} | Inputs!B47
{{PROT_CA}} | Inputs!B48
{{R_CC_OHMKM}} | Inputs!B49
{{R_CA_OHMKM}} | Inputs!B50
{{FV_POT_STC_KWP}} | Calculos!B2
{{FV_POT_VI_W}} | Calculos!B3
{{VCC_NOM}} | Calculos!B4
{{ICC_MAX}} | Calculos!B5
{{IAC_MAX}} | Calculos!B6
{{DV_CC_V}} | Calculos!B7
{{DV_CC_PERC}} | Calculos!B8
{{DV_CA_V}} | Calculos!B9
{{DV_CA_PERC}} | Calculos!B10
{{CONS_MES1}} | Consumo_24m!B2
{{CONS_MES2}} | Consumo_24m!B3
{{CONS_MES3}} | Consumo_24m!B4
{{CONS_MES4}} | Consumo_24m!B5
{{CONS_MES5}} | Consumo_24m!B6
{{CONS_MES6}} | Consumo_24m!B7
{{CONS_MES7}} | Consumo_24m!B8
{{CONS_MES8}} | Consumo_24m!B9
{{CONS_MES9}} | Consumo_24m!B10
{{CONS_MES10}} | Consumo_24m!B11
{{CONS_MES11}} | Consumo_24m!B12
{{CONS_MES12}} | Consumo_24m!B13
{{CONS_MES13}} | Consumo_24m!B14
{{CONS_MES14}} | Consumo_24m!B15
{{CONS_MES15}} | Consumo_24m!B16
{{CONS_MES16}} | Consumo_24m!B17
{{CONS_MES17}} | Consumo_24m!B18
{{CONS_MES18}} | Consumo_24m!B19
{{CONS_MES19}} | Consumo_24m!B20
{{CONS_MES20}} | Consumo_24m!B21
{{CONS_MES21}} | Consumo_24m!B22
{{CONS_MES22}} | Consumo_24m!B23
{{CONS_MES23}} | Consumo_24m!B24
{{CONS_MES24}} | Consumo_24m!B25
{{CONS_TOTAL}} | Consumo_24m!B26
{{CONS_MEDIA}} | Consumo_24m!B27
{{CARGA1_DESC}} | Cargas_24!B2
{{CARGA1_P_W}} | Cargas_24!C2
{{CARGA1_QTD}} | Cargas_24!D2
{{CARGA1_FP}} | Cargas_24!E2
{{CARGA1_CI_KW}} | Cargas_24!F2
{{CARGA1_CI_KVA}} | Cargas_24!G2
{{CARGA2_DESC}} | Cargas_24!B3
{{CARGA2_P_W}} | Cargas_24!C3
{{CARGA2_QTD}} | Cargas_24!D3
{{CARGA2_FP}} | Cargas_24!E3
{{CARGA2_CI_KW}} | Cargas_24!F3
{{CARGA2_CI_KVA}} | Cargas_24!G3
{{CARGA3_DESC}} | Cargas_24!B4
{{CARGA3_P_W}} | Cargas_24!C4
{{CARGA3_QTD}} | Cargas_24!D4
{{CARGA3_FP}} | Cargas_24!E4
{{CARGA3_CI_KW}} | Cargas_24!F4
{{CARGA3_CI_KVA}} | Cargas_24!G4
{{CARGA4_DESC}} | Cargas_24!B5
{{CARGA4_P_W}} | Cargas_24!C5
{{CARGA4_QTD}} | Cargas_24!D5
{{CARGA4_FP}} | Cargas_24!E5
{{CARGA4_CI_KW}} | Cargas_24!F5
{{CARGA4_CI_KVA}} | Cargas_24!G5
{{CARGA5_DESC}} | Cargas_24!B6
{{CARGA5_P_W}} | Cargas_24!C6
{{CARGA5_QTD}} | Cargas_24!D6
{{CARGA5_FP}} | Cargas_24!E6
{{CARGA5_CI_KW}} | Cargas_24!F6
{{CARGA5_CI_KVA}} | Cargas_24!G6
{{CARGA6_DESC}} | Cargas_24!B7
{{CARGA6_P_W}} | Cargas_24!C7
{{CARGA6_QTD}} | Cargas_24!D7
{{CARGA6_FP}} | Cargas_24!E7
{{CARGA6_CI_KW}} | Cargas_24!F7
{{CARGA6_CI_KVA}} | Cargas_24!G7
{{CARGA7_DESC}} | Cargas_24!B8
{{CARGA7_P_W}} | Cargas_24!C8
{{CARGA7_QTD}} | Cargas_24!D8
{{CARGA7_FP}} | Cargas_24!E8
{{CARGA7_CI_KW}} | Cargas_24!F8
{{CARGA7_CI_KVA}} | Cargas_24!G8
{{CARGA8_DESC}} | Cargas_24!B9
{{CARGA8_P_W}} | Cargas_24!C9
{{CARGA8_QTD}} | Cargas_24!D9
{{CARGA8_FP}} | Cargas_24!E9
{{CARGA8_CI_KW}} | Cargas_24!F9
{{CARGA8_CI_KVA}} | Cargas_24!G9
{{CARGA9_DESC}} | Cargas_24!B10
{{CARGA9_P_W}} | Cargas_24!C10
{{CARGA9_QTD}} | Cargas_24!D10
{{CARGA9_FP}} | Cargas_24!E10
{{CARGA9_CI_KW}} | Cargas_24!F10
{{CARGA9_CI_KVA}} | Cargas_24!G10
{{CARGA10_DESC}} | Cargas_24!B11
{{CARGA10_P_W}} | Cargas_24!C11
{{CARGA10_QTD}} | Cargas_24!D11
{{CARGA10_FP}} | Cargas_24!E11
{{CARGA10_CI_KW}} | Cargas_24!F11
{{CARGA10_CI_KVA}} | Cargas_24!G11
{{CARGA11_DESC}} | Cargas_24!B12
{{CARGA11_P_W}} | Cargas_24!C12
{{CARGA11_QTD}} | Cargas_24!D12
{{CARGA11_FP}} | Cargas_24!E12
{{CARGA11_CI_KW}} | Cargas_24!F12
{{CARGA11_CI_KVA}} | Cargas_24!G12
{{CARGA12_DESC}} | Cargas_24!B13
{{CARGA12_P_W}} | Cargas_24!C13
{{CARGA12_QTD}} | Cargas_24!D13
{{CARGA12_FP}} | Cargas_24!E13
{{CARGA12_CI_KW}} | Cargas_24!F13
{{CARGA12_CI_KVA}} | Cargas_24!G13
{{CARGA13_DESC}} | Cargas_24!B14
{{CARGA13_P_W}} | Cargas_24!C14
{{CARGA13_QTD}} | Cargas_24!D14
{{CARGA13_FP}} | Cargas_24!E14
{{CARGA13_CI_KW}} | Cargas_24!F14
{{CARGA13_CI_KVA}} | Cargas_24!G14
{{CARGA14_DESC}} | Cargas_24!B15
{{CARGA14_P_W}} | Cargas_24!C15
{{CARGA14_QTD}} | Cargas_24!D15
{{CARGA14_FP}} | Cargas_24!E15
{{CARGA14_CI_KW}} | Cargas_24!F15
{{CARGA14_CI_KVA}} | Cargas_24!G15
{{CARGA15_DESC}} | Cargas_24!B16
{{CARGA15_P_W}} | Cargas_24!C16
{{CARGA15_QTD}} | Cargas_24!D16
{{CARGA15_FP}} | Cargas_24!E16
{{CARGA15_CI_KW}} | Cargas_24!F16
{{CARGA15_CI_KVA}} | Cargas_24!G16
{{CARGA16_DESC}} | Cargas_24!B17
{{CARGA16_P_W}} | Cargas_24!C17
{{CARGA16_QTD}} | Cargas_24!D17
{{CARGA16_FP}} | Cargas_24!E17
{{CARGA16_CI_KW}} | Cargas_24!F17
{{CARGA16_CI_KVA}} | Cargas_24!G17
{{CARGA17_DESC}} | Cargas_24!B18
{{CARGA17_P_W}} | Cargas_24!C18
{{CARGA17_QTD}} | Cargas_24!D18
{{CARGA17_FP}} | Cargas_24!E18
{{CARGA17_CI_KW}} | Cargas_24!F18
{{CARGA17_CI_KVA}} | Cargas_24!G18
{{CARGA18_DESC}} | Cargas_24!B19
{{CARGA18_P_W}} | Cargas_24!C19
{{CARGA18_QTD}} | Cargas_24!D19
{{CARGA18_FP}} | Cargas_24!E19
{{CARGA18_CI_KW}} | Cargas_24!F19
{{CARGA18_CI_KVA}} | Cargas_24!G19
{{CARGA19_DESC}} | Cargas_24!B20
{{CARGA19_P_W}} | Cargas_24!C20
{{CARGA19_QTD}} | Cargas_24!D20
{{CARGA19_FP}} | Cargas_24!E20
{{CARGA19_CI_KW}} | Cargas_24!F20
{{CARGA19_CI_KVA}} | Cargas_24!G20
{{CARGA20_DESC}} | Cargas_24!B21
{{CARGA20_P_W}} | Cargas_24!C21
{{CARGA20_QTD}} | Cargas_24!D21
{{CARGA20_FP}} | Cargas_24!E21
{{CARGA20_CI_KW}} | Cargas_24!F21
{{CARGA20_CI_KVA}} | Cargas_24!G21
{{CARGA21_DESC}} | Cargas_24!B22
{{CARGA21_P_W}} | Cargas_24!C22
{{CARGA21_QTD}} | Cargas_24!D22
{{CARGA21_FP}} | Cargas_24!E22
{{CARGA21_CI_KW}} | Cargas_24!F22
{{CARGA21_CI_KVA}} | Cargas_24!G22
{{CARGA22_DESC}} | Cargas_24!B23
{{CARGA22_P_W}} | Cargas_24!C23
{{CARGA22_QTD}} | Cargas_24!D23
{{CARGA22_FP}} | Cargas_24!E23
{{CARGA22_CI_KW}} | Cargas_24!F23
{{CARGA22_CI_KVA}} | Cargas_24!G23
{{CARGA23_DESC}} | Cargas_24!B24
{{CARGA23_P_W}} | Cargas_24!C24
{{CARGA23_QTD}} | Cargas_24!D24
{{CARGA23_FP}} | Cargas_24!E24
{{CARGA23_CI_KW}} | Cargas_24!F24
{{CARGA23_CI_KVA}} | Cargas_24!G24
{{CARGA24_DESC}} | Cargas_24!B25
{{CARGA24_P_W}} | Cargas_24!C25
{{CARGA24_QTD}} | Cargas_24!D25
{{CARGA24_FP}} | Cargas_24!E25
{{CARGA24_CI_KW}} | Cargas_24!F25
{{CARGA24_CI_KVA}} | Cargas_24!G25
{{CARGA_TOTAL_KW}} | Cargas_24!F26
{{CARGA_TOTAL_KVA}} | Cargas_24!G26
{{TIPO_LIGACAO}} | Inputs!B51
{{CONDUTOR_FASE_MM2}} | Inputs!B52
{{CONDUTOR_NEUTRO_DESC}} | Inputs!B53
{{CONCESSIONARIA}} | Inputs!B54
{{ESTADO}} | Inputs!B55
{{DISJ_POLOS}} | Inputs!B56
{{DISJ_CORRENTE_A}} | Inputs!B57
{{DISJ_TENSAO_V}} | Inputs!B58
{{MOD_TIPO_CELULA}} | Inputs!B59
{{MOD_N_CELULAS}} | Inputs!B60
{{MOD_DIMENSOES}} | Inputs!B61
{{MOD_PESO_KG}} | Inputs!B62
{{INV_PCA_MAX_KW}} | Inputs!B63
{{INV_VCA_MAX}} | Inputs!B64
{{INV_VCA_MIN}} | Inputs!B65
{{INV_THD}} | Inputs!B66
{{GRAFICO_GERACAO}} | GERADO_PELO_SISTEMA